附件6

| 四川省残疾人定制类基本型辅助器具定点机构评分细则（试行） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受评机构： 评估日期： 评审人： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 评估内容 | 分值 | 专家评分 |
| 一、机构建设（15 分） |  |  |  |  |
| 1 | 机构从业许可 | 经政府相关职能部门审批登记（注册），具有独立法人资格，取得合法执业资格，符合消防安全有关要求，开展假肢、矫形器适配一年以上的服务机构。 | 必达标项 |  |
| 2 | 服务能力 | 全年能服务定制辅具残疾人数不少于50人。 | 2 |  |
| 3 | 业务场地 | 有固定并独立的服务场地，不得设在居民楼等普通住宅内，场地使用面积达到《中华人民共和国国家标准GB/T 24437-2023假肢、矫形器配置机构的等级划分与评定》AAA级经营场地要求（6.3.1.1） | 5 |  |
| 4 | 功能用房配置 | 独立设置接待和检查室、取型室、修型室、成型室、打磨室、装配室、功能训练室、组装车间、仓库、休息室。 | 5 |  |
| 5 | 场地安全性 | 服务机构应设置在安全区域，严禁地处污染区、噪音区和危险区内；服务场所应 符合无障碍环境建设和安全、消防、卫生、环境保护等现行国家有关法规、标准要求；环境设计应适合残疾人特点，满足服务内容、服务设备和功能需求。 | 3 |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 二、专业人员（20分） |  |  |  |  |
| 6 | 机构负责人 | 应具有3年以上从事残疾人专业服务或管理工作的经历；定期接受辅助器具机构管理相关法律法规、政策等相关培训，年度继续教育学习任务应累计不少于12学时。 | 3 |  |
| 7 | 专业技术人员 | 假肢配置机构应至少配有2名及以上持有假肢制作师执业资格证书或假肢师、假肢装配工国家职业资格证书，且从事辅助器具配置工作 3 年以上的专业人员；矫形器配置机构应至少配有2名及以上持有矫形器制作师执业资格证书或矫形器 师、矫形器装配工国家职业资格证书，且从事辅助器具配置工作3年以上的专业人员。上述专业人员需提供在本定点机构的社保缴纳证明，且满一年以上。 | 8 |  |
| 8 | 康复治疗师 | 应至少配有1名及以上专职康复治疗师。 | 4 |  |
| 9 | 继续教育 | 专业技术人员需接受市级或以上有关辅助器具技术、服务政策、残疾人相关法律法规等方面基本培训及符合岗位特点的培训，每人年度继续教育学习任务应累计不少于48 学时。 | 5 |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 三、设备要求（17分） |  |  |  |  |
| 10 | 假肢矫形器制作设备 | 专用工作台，如石膏工作台、钳工工作台等 | 1 |  |
| 11 |  | 承重取型架 | 1 |  |
| 12 |  | 恒温水箱 | 1 |  |
| 13 |  | 矫形器阴型/阳型对线工具 | 1 |  |
| 14 |  | 平板加热器（或红外烘箱） | 1 |  |
| 15 |  | 抽风吸尘系统 | 1 |  |
| 16 |  | 抽真空机 | 1 |  |
| 17 |  | 烘箱 | 1 |  |
| 18 |  | 激光对线仪 | 1 |  |
| 19 |  | 打磨机 | 1 |  |
| 20 |  | 砂轮机 | 1 |  |
| 21 |  | 平面磨床 | 1 |  |
| 22 | 评估训练设备 | 系列训练用垫和床、姿势矫正镜（试穿镜）、常用规格的拐杖、助行器、平行杠，训练用功率自行车，训练用扶梯、上肢假肢肌电测试、训练仪及日常生活训练用具。 | 3 |  |
| 23 | 具有办公、宣传、培训设备 | 能满足日常办公需要的设备；有宣传平台；有相关培训设备。 | 1 |  |
| 24 | 具备展示服务项目相应的辅助器具品种的条件 | 根据开展服务的需要配备产品展示。 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 四、辅具评估（10 分） |  |  |  |  |
| 25 | 辅具评估 | 包括功能障碍部位情况、身体情况、残肢情况、健肢功能、生活环境等。 | 8 |  |
| 26 | 评估报告 | 专业人员以收集的全部资料为依据，在准确判断功能状况、使用需求及服务对象或家属意愿的基础上，进行综合分析后制定辅具评估报告。 | 2 |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 五、适配服务（18 分） |  |  |  |  |
| 27 | 服务实施 | 严格按照相关部门、专业团体颁布的服务指南、技术标准、规范，建立健全假肢、矫形器适配服务流程；假肢矫形器适配技术操作规程在相应业务服务场所上墙公示，便于服务对象了解、监督。 | 4 |  |
| 28 | 配置辅助器具 | 能够提供《四川省残疾人基本型辅助器具适配补贴目录》或各地制定的补贴目录的辅助器具配置服务；辅助器具及主要零部件应为检验合格并在有效期内的产品，符合适配结论要求，并确保所有部件安全正常运行。 | 4 |  |
| 29 | 转介服务 | 不具备条件开展的业务，采取转介服务方式，向服务对象提供相应服务。 | 2 |  |
| 30 | 配送服务 | 对不能到定点服务机构的服务对象提供上门适配、送货、后续保养维护服务。 | 1 |  |
| 31 | 适合性检查和适应性训练 | 对配置的假肢、矫形器辅具进行适合性检查；开展辅具的适应性训练，指导服务对象和护理者正确使用，提供假肢、矫形器辅具维修及保养相关资讯。 | 2 |  |
| 32 | 效果评估 | 辅助器具交付使用后，应采用电话、信函、电子邮件、入户访问或服务对象反馈等多种形式进行回访，对残疾人使用辅助器具的效果进行评估，做好跟踪服务。 | 2 |  |
| 33 | 适配服务档案 | 建立残疾人辅助器具服务档案，能全面准确记录、反映辅具适配全过程真实信息。 | 3 |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 六、业务管理（10 分） |  |  |  |  |
| 34 | 发展规划 | 有机构或业务部门年度工作计划和工作总结。 | 2 |  |
| 35 | 技术管理 | 专业技术人员能全面、熟练掌握和应用从事岗位工作所必需工具、方法、技术。 | 2 |  |
| 36 | 规章制度 | 建立各项内部管理制度（包括岗位职责、财务管理、档案管理、信息公开、转介跟踪服务制度等）；健全的安全管理制度（包括消防安全管理制度、突发事件应急预案等）。 | 3 |  |
| 37 | 政策宣传 | 设有辅助器具知识、政策宣传栏。 | 1 |  |
| 38 | 安全管理 | 机构有安全责任人，每间功能用房均设有责任人，并在显著位置告知；每年至少组织 1 次集中安全教育和应急演练，有相应工作计划和记录；规范配备公共区域、重点部位安装紧急报警装置、监控系统。 | 2 |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 七、质量监控（4 分） |  |  |  |  |
| 39 | 评估率 | 辅助器具适配评估率= 100% | 1 |  |
| 40 | 建档率 | 辅助器具适配建档率= 100% | 1 |  |
| 41 | 服务质量评估 | 建立服务质量评估体系，对服务完成情况进行评估，建立现场反映、电话投诉、信箱留言等反馈渠道，及时办理服务对象的意见建议，做好相关记录。 | 2 |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 八、财务运营（6 分） |  |  |  |  |
| 42 | 适配补贴结算制度 | 建立适配补贴结算流程；有专人负责票据开具，制作有关财务报表。 | 2 |  |
| 43 | 规范获取资金 | 签署适配服务合同并按规范获取适配补贴资金。 | 2 |  |
| 44 | 适配补贴资金结算资料归档 | 设立适配补贴独立专项，专款专用；适配补贴资金结算凭证资料齐备，装订整齐。 | 2 |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |
| 注：1.必达标项未达标者，将无资格评选定制类基本型辅助器具定点机构。 2.必达标项达标者，机构建设、专业人员、设备要求合计得分必须达到45分以上，且总分达70分以上，结果为合格，确定为定制类基本型辅助器具定点机构。 |  |  |  |  |